## Sheet1
pr_var_name | PLZ_location_correct | b_year | TEK_res_energy_relevant_area | building_area_value_heated_cooled | b_th_mass | b_storey_nr_1 | b_l_fas_1 | b_l_fas_2 | b_l_fas_3 | b_l_fas_4 | b_win_part_1 | b_win_part_2 | b_win_part_3 | b_win_part_4 | b_storey_nr_unh | b_storey_nr_cel | b_attic_cond | b_gl_type_1 | b_gl_type_2 | b_gl_type_3 | b_gl_type_4 | b_frame_type_1 | b_frame_type_2 | b_frame_type_3 | b_frame_type_4 | b_win_year_1 | b_win_year_2 | b_win_year_3 | b_win_year_4 | b_blind_type_1 | b_blind_type_2 | b_blind_type_3 | b_blind_type_4 | b_wall_fabric | b_wall_ins | b_wall_ins_part | b_roof_fabric | b_roof_ins | b_roof_ins_part | b_floor_fabric | b_floor_ins | b_floor_ins_part | b_air_tight | number_of_HVACs | z_height_1 | z_th_cover_1 | z_heat_temp_1 | z_cool_temp_1 | z_area_1 | z_heat_sys_1 | z_cool_sys_1 | z_use_type_1 | l_type_1 | l_lp_1 | exemplary_room_max_persons_1 | exemplary_room_area_1 | z_per_dens_1 | z_height_2 | z_th_cover_2 | z_heat_temp_2 | z_cool_temp_2 | z_area_2 | z_heat_sys_2 | z_cool_sys_2 | z_use_type_2 | l_type_2 | l_lp_2 | exemplary_room_max_persons_2 | exemplary_room_area_2 | z_per_dens_2 | z_height_3 | z_th_cover_3 | z_heat_temp_3 | z_cool_temp_3 | z_area_3 | z_heat_sys_3 | z_cool_sys_3 | z_use_type_3 | l_type_3 | l_lp_3 | exemplary_room_max_persons_3 | exemplary_room_area_3 | z_per_dens_3 | z_height_4 | z_th_cover_4 | z_heat_temp_4 | z_cool_temp_4 | z_area_4 | z_heat_sys_4 | z_cool_sys_4 | z_use_type_4 | l_type_4 | l_lp_4 | exemplary_room_max_persons_4 | exemplary_room_area_4 | z_per_dens_4 | z_height_5 | z_th_cover_5 | z_heat_temp_5 | z_cool_temp_5 | z_area_5 | z_heat_sys_5 | z_cool_sys_5 | z_use_type_5 | l_type_5 | l_lp_5 | exemplary_room_max_persons_5 | exemplary_room_area_5 | z_per_dens_5 | z_height_6 | z_th_cover_6 | z_heat_temp_6 | z_cool_temp_6 | z_area_6 | z_heat_sys_6 | z_cool_sys_6 | z_use_type_6 | l_type_6 | l_lp_6 | exemplary_room_max_persons_6 | exemplary_room_area_6 | z_per_dens_6 | z_height_7 | z_th_cover_7 | z_heat_temp_7 | z_cool_temp_7 | z_area_7 | z_heat_sys_7 | z_cool_sys_7 | z_use_type_7 | l_type_7 | l_lp_7 | exemplary_room_max_persons_7 | exemplary_room_area_7 | z_per_dens_7 | z_height_8 | z_th_cover_8 | z_heat_temp_8 | z_cool_temp_8 | z_area_8 | z_heat_sys_8 | z_cool_sys_8 | z_use_type_8 | l_type_8 | l_lp_8 | exemplary_room_max_persons_8 | exemplary_room_area_8 | z_per_dens_8 | z_height_9 | z_th_cover_9 | z_heat_temp_9 | z_cool_temp_9 | z_area_9 | z_heat_sys_9 | z_cool_sys_9 | z_use_type_9 | l_type_9 | l_lp_9 | exemplary_room_max_persons_9 | exemplary_room_area_9 | z_per_dens_9 | z_height_10 | z_th_cover_10 | z_heat_temp_10 | z_cool_temp_10 | z_area_10 | z_heat_sys_10 | z_cool_sys_10 | z_use_type_10 | l_type_10 | l_lp_10 | exemplary_room_max_persons_10 | exemplary_room_area_10 | z_per_dens_10 | z_height_11 | z_th_cover_11 | z_heat_temp_11 | z_cool_temp_11 | z_area_11 | z_heat_sys_11 | z_cool_sys_11 | z_use_type_11 | l_type_11 | l_lp_11 | exemplary_room_max_persons_11 | exemplary_room_area_11 | z_per_dens_11 | z_height_12 | z_th_cover_12 | z_heat_temp_12 | z_cool_temp_12 | z_area_12 | z_heat_sys_12 | z_cool_sys_12 | z_use_type_12 | l_type_12 | l_lp_12 | exemplary_room_max_persons_12 | exemplary_room_area_12 | z_per_dens_12 | z_height_13 | z_th_cover_13 | z_heat_temp_13 | z_cool_temp_13 | z_area_13 | z_heat_sys_13 | z_cool_sys_13 | z_use_type_13 | l_type_13 | l_lp_13 | exemplary_room_max_persons_13 | exemplary_room_area_13 | z_per_dens_13 | z_height_14 | z_th_cover_14 | z_heat_temp_14 | z_cool_temp_14 | z_area_14 | z_heat_sys_14 | z_cool_sys_14 | z_use_type_14 | l_type_14 | l_lp_14 | exemplary_room_max_persons_14 | exemplary_room_area_14 | z_per_dens_14 | z_height_15 | z_th_cover_15 | z_heat_temp_15 | z_cool_temp_15 | z_area_15 | z_heat_sys_15 | z_cool_sys_15 | z_use_type_15 | l_type_15 | l_lp_15 | exemplary_room_max_persons_15 | exemplary_room_area_15 | z_per_dens_15 | z_height_16 | z_th_cover_16 | z_heat_temp_16 | z_cool_temp_16 | z_area_16 | z_heat_sys_16 | z_cool_sys_16 | z_use_type_16 | l_type_16 | l_lp_16 | exemplary_room_max_persons_16 | exemplary_room_area_16 | z_per_dens_16 | z_height_17 | z_th_cover_17 | z_heat_temp_17 | z_cool_temp_17 | z_area_17 | z_heat_sys_17 | z_cool_sys_17 | z_use_type_17 | l_type_17 | l_lp_17 | exemplary_room_max_persons_17 | exemplary_room_area_17 | z_per_dens_17 | z_height_18 | z_th_cover_18 | z_heat_temp_18 | z_cool_temp_18 | z_area_18 | z_heat_sys_18 | z_cool_sys_18 | z_use_type_18 | l_type_18 | l_lp_18 | exemplary_room_max_persons_18 | exemplary_room_area_18 | z_per_dens_18 | z_height_19 | z_th_cover_19 | z_heat_temp_19 | z_cool_temp_19 | z_area_19 | z_heat_sys_19 | z_cool_sys_19 | z_use_type_19 | l_type_19 | l_lp_19 | exemplary_room_max_persons_19 | exemplary_room_area_19 | z_per_dens_19 | z_height_20 | z_th_cover_20 | z_heat_temp_20 | z_cool_temp_20 | z_area_20 | z_heat_sys_20 | z_cool_sys_20 | z_use_type_20 | l_type_20 | l_lp_20 | exemplary_room_max_persons_20 | exemplary_room_area_20 | z_per_dens_20 | z_height_21 | z_th_cover_21 | z_heat_temp_21 | z_cool_temp_21 | z_area_21 | z_heat_sys_21 | z_cool_sys_21 | z_use_type_21 | l_type_21 | l_lp_21 | exemplary_room_max_persons_21 | exemplary_room_area_21 | z_per_dens_21 | z_height_22 | z_th_cover_22 | z_heat_temp_22 | z_cool_temp_22 | z_area_22 | z_heat_sys_22 | z_cool_sys_22 | z_use_type_22 | l_type_22 | l_lp_22 | exemplary_room_max_persons_22 | exemplary_room_area_22 | z_per_dens_22 | z_height_23 | z_th_cover_23 | z_heat_temp_23 | z_cool_temp_23 | z_area_23 | z_heat_sys_23 | z_cool_sys_23 | z_use_type_23 | l_type_23 | l_lp_23 | exemplary_room_max_persons_23 | exemplary_room_area_23 | z_per_dens_23 | z_height_24 | z_th_cover_24 | z_heat_temp_24 | z_cool_temp_24 | z_area_24 | z_heat_sys_24 | z_cool_sys_24 | z_use_type_24 | l_type_24 | l_lp_24 | exemplary_room_max_persons_24 | exemplary_room_area_24 | z_per_dens_24 | z_height_25 | z_th_cover_25 | z_heat_temp_25 | z_cool_temp_25 | z_area_25 | z_heat_sys_25 | z_cool_sys_25 | z_use_type_25 | l_type_25 | l_lp_25 | exemplary_room_max_persons_25 | exemplary_room_area_25 | z_per_dens_25 | z_height_26 | z_th_cover_26 | z_heat_temp_26 | z_cool_temp_26 | z_area_26 | z_heat_sys_26 | z_cool_sys_26 | z_use_type_26 | l_type_26 | l_lp_26 | exemplary_room_max_persons_26 | exemplary_room_area_26 | z_per_dens_26 | z_height_27 | z_th_cover_27 | z_heat_temp_27 | z_cool_temp_27 | z_area_27 | z_heat_sys_27 | z_cool_sys_27 | z_use_type_27 | l_type_27 | l_lp_27 | exemplary_room_max_persons_27 | exemplary_room_area_27 | z_per_dens_27 | z_height_28 | z_th_cover_28 | z_heat_temp_28 | z_cool_temp_28 | z_area_28 | z_heat_sys_28 | z_cool_sys_28 | z_use_type_28 | l_type_28 | l_lp_28 | exemplary_room_max_persons_28 | exemplary_room_area_28 | z_per_dens_28 | z_height_29 | z_th_cover_29 | z_heat_temp_29 | z_cool_temp_29 | z_area_29 | z_heat_sys_29 | z_cool_sys_29 | z_use_type_29 | l_type_29 | l_lp_29 | exemplary_room_max_persons_29 | exemplary_room_area_29 | z_per_dens_29 | z_height_30 | z_th_cover_30 | z_heat_temp_30 | z_cool_temp_30 | z_area_30 | z_heat_sys_30 | z_cool_sys_30 | z_use_type_30 | l_type_30 | l_lp_30 | exemplary_room_max_persons_30 | exemplary_room_area_30 | z_per_dens_30 | z_height_31 | z_th_cover_31 | z_heat_temp_31 | z_cool_temp_31 | z_area_31 | z_heat_sys_31 | z_cool_sys_31 | z_use_type_31 | l_type_31 | l_lp_31 | exemplary_room_max_persons_31 | exemplary_room_area_31 | z_per_dens_31 | z_height_32 | z_th_cover_32 | z_heat_temp_32 | z_cool_temp_32 | z_area_32 | z_heat_sys_32 | z_cool_sys_32 | z_use_type_32 | l_type_32 | l_lp_32 | exemplary_room_max_persons_32 | exemplary_room_area_32 | z_per_dens_32 | z_height_33 | z_th_cover_33 | z_heat_temp_33 | z_cool_temp_33 | z_area_33 | z_heat_sys_33 | z_cool_sys_33 | z_use_type_33 | l_type_33 | l_lp_33 | exemplary_room_max_persons_33 | exemplary_room_area_33 | z_per_dens_33 | z_height_34 | z_th_cover_34 | z_heat_temp_34 | z_cool_temp_34 | z_area_34 | z_heat_sys_34 | z_cool_sys_34 | z_use_type_34 | l_type_34 | l_lp_34 | exemplary_room_max_persons_34 | exemplary_room_area_34 | z_per_dens_34 | z_height_35 | z_th_cover_35 | z_heat_temp_35 | z_cool_temp_35 | z_area_35 | z_heat_sys_35 | z_cool_sys_35 | z_use_type_35 | l_type_35 | l_lp_35 | exemplary_room_max_persons_35 | exemplary_room_area_35 | z_per_dens_35 | z_height_36 | z_th_cover_36 | z_heat_temp_36 | z_cool_temp_36 | z_area_36 | z_heat_sys_36 | z_cool_sys_36 | z_use_type_36 | l_type_36 | l_lp_36 | exemplary_room_max_persons_36 | exemplary_room_area_36 | z_per_dens_36 | z_height_37 | z_th_cover_37 | z_heat_temp_37 | z_cool_temp_37 | z_area_37 | z_heat_sys_37 | z_cool_sys_37 | z_use_type_37 | l_type_37 | l_lp_37 | exemplary_room_max_persons_37 | exemplary_room_area_37 | z_per_dens_37 | z_height_38 | z_th_cover_38 | z_heat_temp_38 | z_cool_temp_38 | z_area_38 | z_heat_sys_38 | z_cool_sys_38 | z_use_type_38 | l_type_38 | l_lp_38 | exemplary_room_max_persons_38 | exemplary_room_area_38 | z_per_dens_38 | z_height_39 | z_th_cover_39 | z_heat_temp_39 | z_cool_temp_39 | z_area_39 | z_heat_sys_39 | z_cool_sys_39 | z_use_type_39 | l_type_39 | l_lp_39 | exemplary_room_max_persons_39 | exemplary_room_area_39 | z_per_dens_39 | z_height_40 | z_th_cover_40 | z_heat_temp_40 | z_cool_temp_40 | z_area_40 | z_heat_sys_40 | z_cool_sys_40 | z_use_type_40 | l_type_40 | l_lp_40 | exemplary_room_max_persons_40 | exemplary_room_area_40 | z_per_dens_40 | z_height_41 | z_th_cover_41 | z_heat_temp_41 | z_cool_temp_41 | z_area_41 | z_heat_sys_41 | z_cool_sys_41 | z_use_type_41 | l_type_41 | l_lp_41 | exemplary_room_max_persons_41 | exemplary_room_area_41 | z_per_dens_41 | z_height_42 | z_th_cover_42 | z_heat_temp_42 | z_cool_temp_42 | z_area_42 | z_heat_sys_42 | z_cool_sys_42 | z_use_type_42 | l_type_42 | l_lp_42 | exemplary_room_max_persons_42 | exemplary_room_area_42 | z_per_dens_42 | z_height_43 | z_th_cover_43 | z_heat_temp_43 | z_cool_temp_43 | z_area_43 | z_heat_sys_43 | z_cool_sys_43 | z_use_type_43 | l_type_43 | l_lp_43 | exemplary_room_max_persons_43 | exemplary_room_area_43 | z_per_dens_43 | z_height_44 | z_th_cover_44 | z_heat_temp_44 | z_cool_temp_44 | z_area_44 | z_heat_sys_44 | z_cool_sys_44 | z_use_type_44 | l_type_44 | l_lp_44 | exemplary_room_max_persons_44 | exemplary_room_area_44 | z_per_dens_44 | z_height_45 | z_th_cover_45 | z_heat_temp_45 | z_cool_temp_45 | z_area_45 | z_heat_sys_45 | z_cool_sys_45 | z_use_type_45 | l_type_45 | l_lp_45 | exemplary_room_max_persons_45 | exemplary_room_area_45 | z_per_dens_45 | z_height_46 | z_th_cover_46 | z_heat_temp_46 | z_cool_temp_46 | z_area_46 | z_heat_sys_46 | z_cool_sys_46 | z_use_type_46 | l_type_46 | l_lp_46 | exemplary_room_max_persons_46 | exemplary_room_area_46 | z_per_dens_46 | z_height_47 | z_th_cover_47 | z_heat_temp_47 | z_cool_temp_47 | z_area_47 | z_heat_sys_47 | z_cool_sys_47 | z_use_type_47 | l_type_47 | l_lp_47 | exemplary_room_max_persons_47 | exemplary_room_area_47 | z_per_dens_47 | z_height_48 | z_th_cover_48 | z_heat_temp_48 | z_cool_temp_48 | z_area_48 | z_heat_sys_48 | z_cool_sys_48 | z_use_type_48 | l_type_48 | l_lp_48 | exemplary_room_max_persons_48 | exemplary_room_area_48 | z_per_dens_48 | z_height_49 | z_th_cover_49 | z_heat_temp_49 | z_cool_temp_49 | z_area_49 | z_heat_sys_49 | z_cool_sys_49 | z_use_type_49 | l_type_49 | l_lp_49 | exemplary_room_max_persons_49 | exemplary_room_area_49 | z_per_dens_49 | z_height_50 | z_th_cover_50 | z_heat_temp_50 | z_cool_temp_50 | z_area_50 | z_heat_sys_50 | z_cool_sys_50 | z_use_type_50 | l_type_50 | l_lp_50 | exemplary_room_max_persons_50 | exemplary_room_area_50 | z_per_dens_50 | v_hrc_type_1 | v_hrc_eff_1 | h_type_1 | h_fuel_1 | h_part_1 | h_power_1 | c_type_1 | c_chil_type_1 | c_power_1 | v_vol_in_1 | v_hrc_type_2 | v_hrc_eff_2 | h_type_2 | h_fuel_2 | h_part_2 | h_power_2 | c_type_2 | c_chil_type_2 | c_power_2 | v_vol_in_2 | v_hrc_type_3 | v_hrc_eff_3 | h_type_3 | h_fuel_3 | h_part_3 | h_power_3 | c_type_3 | c_chil_type_3 | c_power_3 | v_vol_in_3 | v_hrc_type_4 | v_hrc_eff_4 | h_type_4 | h_fuel_4 | h_part_4 | h_power_4 | c_type_4 | c_chil_type_4 | c_power_4 | v_vol_in_4 | v_hrc_type_5 | v_hrc_eff_5 | h_type_5 | h_fuel_5 | h_part_5 | h_power_5 | c_type_5 | c_chil_type_5 | c_power_5 | v_vol_in_5 | v_hrc_type_6 | v_hrc_eff_6 | h_type_6 | h_fuel_6 | h_part_6 | h_power_6 | c_type_6 | c_chil_type_6 | c_power_6 | v_vol_in_6 | v_hrc_type_7 | v_hrc_eff_7 | h_type_7 | h_fuel_7 | h_part_7 | h_power_7 | c_type_7 | c_chil_type_7 | c_power_7 | v_vol_in_7 | v_hrc_type_8 | v_hrc_eff_8 | h_type_8 | h_fuel_8 | h_part_8 | h_power_8 | c_type_8 | c_chil_type_8 | c_power_8 | v_vol_in_8 | v_hrc_type_9 | v_hrc_eff_9 | h_type_9 | h_fuel_9 | h_part_9 | h_power_9 | c_type_9 | c_chil_type_9 | c_power_9 | v_vol_in_9 | v_hrc_type_10 | v_hrc_eff_10 | h_type_10 | h_fuel_10 | h_part_10 | h_power_10 | c_type_10 | c_chil_type_10 | c_power_10 | v_vol_in_10
AB123456_0_01 | 3046 | 1926 | 3652 | 1 | mittelschwer | 2.595 | 71.8024 | 41.263 | 42.4911 | 74.7976 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.595 | 1 | Flachdach / flachgeneigtes Dach | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | Alu/Stahl | Alu/Stahl | Alu/Stahl | Alu/Stahl | ja | ja | ja | ja | I-texilrollo_grau | I-texilrollo_grau | I-texilrollo_grau | I-texilrollo_grau | massiv | 2.8571 | 1 | massiv | 16 | 1 | massiv | 8 | 1 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 3 | 4 | ja | 20 | 20 | 1228.4 | Flächen-Heizung (35/28) | Ventilatorkonvektor | 27 Ausstellung | direct | led_lamp | 20 | 525 | 26.25 | 4 | ja | 20 | 20 | 522.9 | Heizkörper (55/45) | Ventilatorkonvektor | 20 Lager, Technik | indir_dir | dis_rod_el | 2 | 254 | 127 | 4 | ja | 20 |  | 244.85 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 19 Verkehrsfläche | indir_dir | dis_rod_el | 20 | 203 | 10.15 | 4 | ja | 20 |  | 244.85 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 19 Verkehrsfläche | indir_dir | dis_rod_el | 20 | 203 | 10.15 | 3.5 | ja | 20 |  | 498 | Heizkörper (55/45) | keins | 13 Restaurant | direct | dis_cmp_ex_el | 10 | 65 | 6.5 | 3.5 | ja | 20 |  | 498 | Heizkörper (55/45) | keins | 13 Restaurant | direct | dis_cmp_ex_el | 10 | 65 | 6.5 | 3 | ja | 22 |  | 415 | Heizkörper (55/45) | keins | 17 sonstige Aufenthaltsräume | indir_dir | dis_rod_el | 4 | 167 | 41.75 | [559 empty] | WRG-W+F | 0.6 | district | distr_cog_fos | total | 250 | air | air-pi-so on/of | 0 | 2160 | WRG-W+F | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1350 | WRG-k | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 670 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_02 | 1589 | 1981 | 169.32 | 1 | mittelschwer | 1 | 25.77 | 9.2875 | 9.2869 | 25.7708 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | Flachdach / flachgeneigtes Dach | WSV2:U= 1,4 | - | - | WSV2:U= 1,4 | Kunststoff | - | - | Kunststoff | ja | ja | ja | ja | A-jalou_45°_weiß | - | - | A-jalou_45°_weiß | Wand gegen Erdreich | 0 | 1 | Holz | 0 | 1 | massiv | 0 | 1 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 1 | 2.5 | ja | 20 | 25 | 76.194 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Split-System - ein/aus | 07 Handel+Kühl | indir_dir | dis_rod_ll | 4 | 76 | 76 | 2.5 | ja | 22 |  | 42.33 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 02 Gruppenbüro | indir_dir | dis_rod_ll | 10 | 42 | 8.4 | 2.5 | ja | 22 |  | 8.466 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 19 Verkehrsfläche | indir_dir | dis_rod_ll | 10 | 8 | 3.2 | 2.5 | ja | 22 |  | 16.932 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 16 WC, Sanitär | indir_dir | dis_rod_ll | 10 | 16 | 6.4 | 2.5 | ja | 22 |  | 25.398 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 36 Labor | indir_dir | dis_rod_ll | 5 | 25 | 10 | [587 empty] | cond_imp | gas | total | 26 | air | air-pi-so step | 20 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so step | 20 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_03 | 15366 | 2009 | 1702.8 | 1 | schwer | 2 | 34.6773 | 37.5903 | 37.6055 | 34.7097 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.595 | 0.595 | oberste Geschossdecke zu unbeheiztem Dachgeschoss | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | Alu/Stahl | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ja | ja | ja | ja | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | massiv | 3.2381 | 1 | Holz | 12.4286 | 1 | massiv | 4.6667 | 1 | Neubau mit Dichtheitstest und raumlufttechnische Anlage | 0 | 2.63 | ja | 23 |  | 85.14 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 16 WC, Sanitär | direct | dis_rod_el | 6 | 7.45 | 1.2417 | 2.63 | ja | 23 |  | 85.14 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 02 Gruppenbüro | direct | dis_rod_el | 20 | 42.5 | 4.25 | 2.51 | ja | 23 |  | 85.14 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 15 Küche, Lager, Vorbereit. | direct | dis_rod_el | 4 | 62 | 31 | 2.51 | ja | 23 |  | 28.38 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 1 | 28 | 112 | 2.51 | ja | 23 |  | 28.38 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 34 Saunabereich | direct | dis_rod_el | 15 | 28 | 7.4667 | 2.63 | ja | 23 |  | 1277.1 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 17 sonstige Aufenthaltsräume | direct | dis_rod_el | 15 | 40 | 2.6667 | 2.63 | ja | 23 |  | 113.52 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 19 Verkehrsfläche | direct | dis_rod_el | 5 | 30 | 6 | [561 empty] | cond_imp | gas | medium | 115 | [6 empty] | solar |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_04 | 16321 | 1950 | 236.2367 | 0.85 | mittelschwer | 1.7862 | 15.0539 | 10.0303 | 10.0303 | 15.054 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | Steildach (mit beheiztem Dachgeschoss) | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | nein | nein | nein | nein | I-jalou_45°_weiß | I-jalou_45°_weiß | I-jalou_45°_weiß | I-jalou_45°_weiß | massiv | 0 | 1 | Holz | 12 | 1 | massiv | 0 | 1 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 0 | 2.7 | ja | 21 |  | 101.8372 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 01 Einzelbüro | direct | dis_rod_el | 1 | 15.58 | 15.58 | 4.57 | ja | 21 |  | 37.9894 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 04 Sitzung | indirect | halogen | 15 | 28.16 | 7.5093 | 2.5 | ja | 21 |  | 19.1543 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 16 WC, Sanitär | direct | dis_rod_el | 2 | 3.91 | 7.82 | 2.48 | ja | 21 |  | 31.9239 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 17 sonstige Aufenthaltsräume | direct | dis_rod_el | 4 | 13.79 | 13.79 | 2.5 | ja | 21 |  | 45.3319 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 19 Verkehrsfläche | direct | dis_cmp_ex_el | 4 | 8.64 | 8.64 | 2.01 | nein | 12 |  | 38.3086 | indirekt beheizt | keins | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 0 | 12.92 | 12.92 | [574 empty] | wood-chip_c_temp_buffer_from95 | wood_chip | high | 23 | [6 empty] | cond_from95 | oil_gas | low | 22.4 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_05 | 14727 | 2001 | 310.46 | 1 | mittelschwer | 1.855 | 22.3888 | 10.3488 | 10.3745 | 22.4219 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0 | Steildach (mit beheiztem Dachgeschoss) | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | Holz | Holz | Holz | Holz | ja | ja | ja | ja | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | massiv | 0 | 1 | Holz | 5.5238 | 1 | massiv | 7.3333 | 1 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 0 | 2.6 | ja | 20 |  | 15.523 | Heizkörper (55/45) | keins | 01 Einzelbüro | direct | dis_rod_el | 1 | 10 | 20 | 2.6 | ja | 22 |  | 223.858 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 08 Klassenzimmer | direct | dis_rod_el | 12 | 43 | 3.5833 | 2.6 | ja | 20 |  | 16.34 | Heizkörper (55/45) | keins | 15 Küche, Lager, Vorbereit. | direct | dis_rod_el | 1 | 11 | 44 | 2.6 | ja | 22 |  | 15.523 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 16 WC, Sanitär | direct | dis_rod_el | 8 | 15 | 3.75 | 2.6 | ja | 20 |  | 31.046 | Heizkörper (55/45) | keins | 19 Verkehrsfläche | direct | dis_rod_el | 24 | 19 | 1.5833 | 2.6 | ja | 20 |  | 8.17 | Heizkörper (55/45) | keins | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 1 | 3 | 30 | [574 empty] | cond_imp | gas | total | 25.6 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_06 | 14727 | 1964 | 3499.2 | 1 | mittelschwer | 3 | 84.03 | 95.4437 | 96.9647 | 83.967 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | Flachdach / flachgeneigtes Dach | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ja | ja | ja | ja | A-jalou_45°_grau | - | - | A-jalou_45°_grau | Plattenbau | 10 | 1 | massiv | 15 | 1 | massiv | 5 | 1 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 0 | 2.98 | ja | 20 |  | 174.96 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 01 Einzelbüro | direct | dis_rod_con | 1 | 24 | 32 | 2.98 | ja | 20 |  | 2216.16 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 08 Klassenzimmer | direct | dis_rod_con | 26 | 50 | 1.9231 | 2.98 | ja | 20 |  | 58.32 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 15 Küche, Lager, Vorbereit. | direct | dis_rod_con | 2 | 20 | 100 | 2.98 | ja | 20 |  | 116.64 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 16 WC, Sanitär | direct | dis_rod_con | 8 | 33 | 8.25 | 2.98 | ja | 20 |  | 116.64 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 17 sonstige Aufenthaltsräume | direct | dis_rod_con | 1 | 16 | 64 | 2.98 | ja | 18 |  | 758.16 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 19 Verkehrsfläche | direct | dis_rod_con | 100 | 63 | 1.26 | 4.6 | ja | 22 |  | 58.32 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_con | 1 | 25 | 250 | [561 empty] | district | distr_cog_re | total | 420 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_07 | 14770 | 1886 | 12282.66 | 1 | schwer | 4.12 | 170.9223 | 68.4226 | 69.7865 | 170.6277 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | Steildach (mit teilweise beheiztem Dachgeschoss) | ZSV:U= 2,9 | ZSV:U= 2,9 | ZSV:U= 2,9 | ZSV:U= 2,9 | Holz | Holz | Holz | Holz | ja | ja | ja | ja | - | - | - | - | massiv | 0 | 1 | Holz | 20 | 1 | massiv | 0 | 1 | Bestehndes Gebäude mit offensichtlichen Undichtheiten | 0 | 3.63 | ja | 22 |  | 472.41 | Heizkörper (90/70) | keins | 01 Einzelbüro | direct | dis_rod_el | 1 | 23.09 | 30.7867 | 3.63 | ja | 22 |  | 1417.23 | Heizkörper (90/70) | keins | 02 Gruppenbüro | direct | dis_rod_el | 2 | 24.25 | 16.1667 | 3.21 | ja | 22 |  | 2739.978 | Heizkörper (90/70) | keins | 09 Hörsaal | direct | dis_rod_el | 70 | 93.34 | 2.6669 | 3.63 | ja | 18 |  | 472.41 | Heizkörper (90/70) | keins | 16 WC, Sanitär | direct | dis_cmp_ex_el | 6 | 21.57 | 7.19 | 3.41 | ja | 22 |  | 118.1025 | Heizkörper (90/70) | keins | 18 Nebenflächen | direct | dis_rod_el | 20 | 47.16 | 9.432 | 3.62 | ja | 18 |  | 2385.6705 | Heizkörper (90/70) | keins | 19 Verkehrsfläche | direct | dis_rod_el | 40 | 39.49 | 1.3163 | 3.62 | ja | 22 | 22 | 2787.219 | Heizkörper (90/70) | Split-System - stetig geregelt | 20 Lager, Technik | direct | dis_cmp_ex_el | 0 | 8.58 | 8.58 | 3.25 | ja | 22 |  | 1889.64 | Heizkörper (90/70) | keins | 36 Labor | direct | dis_rod_el | 12 | 92.7 | 15.45 | [548 empty] | district | distr_cog_fos | total | 576 | air | air-pi-so on/of | 110 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_08 | 14770 | 1997 | 4400.025 | 1 | leicht | 3.375 | 68.5168 | 44.6323 | 44.6816 | 68.5049 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | Flachdach / flachgeneigtes Dach | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | Alu/Stahl | Alu/Stahl | Alu/Stahl | Alu/Stahl | ja | ja | ja | ja | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | massiv | 0.85714 | 1 | massiv | 0 | 1 | massiv | 3.3333 | 1 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 1 | 3.26 | ja | 22 |  | 377.145 | Heizkörper (90/70) | keins | 01 Einzelbüro | direct | dis_rod_el | 1 | 24.48 | 48.96 | 3.56 | ja | 22 |  | 1131.435 | Heizkörper (90/70) | keins | 36 Labor | direct | dis_rod_el | 12 | 114.46 | 19.0767 | 5.65 | ja | 22 | 22 | 1571.4375 | Heizkörper (90/70) | 6 / 12 °C | 09 Hörsaal | direct | dis_rod_el | 150 | 151.27 | 2.0169 | 2.76 | ja | 18 |  | 220.0012 | Heizkörper (90/70) | keins | 16 WC, Sanitär | direct | dis_cmp_ex_ll | 6 | 19.57 | 6.5233 | 3.26 | ja | 22 | 17 | 188.5725 | Heizkörper (90/70) | Split-System - stetig geregelt | 17 sonstige Aufenthaltsräume | direct | dis_rod_el | 10 | 17.66 | 3.532 | 3.26 | ja | 18 |  | 534.2888 | Heizkörper (90/70) | keins | 19 Verkehrsfläche | direct | dis_cmp_ex_ll | 500 | 86.63 | 0.34652 | 3.27 | ja | 22 | 22 | 377.145 | Heizkörper (90/70) | 6 / 12 °C | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 0 | 10.43 | 10.43 | [559 empty] | WRG-k | 0 | district | distr_cog_fos | total | 250 | air | air-pi-so on/of | 7 | 3000 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_09 | 14770 | 1886 | 2253.6 | 1 | schwer | 2 | 64.0676 | 51.6897 | 51.5212 | 64.2715 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | oberste Geschossdecke zu unbeheiztem Dachgeschoss | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | Holz | Holz | Holz | Holz | ja | ja | ja | ja | - | - | - | - | massiv | 0 | 1 | Holz | 30 | 1 | massiv | 0 | 1 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 0 | 2.78 | ja | 22 |  | 281.7 | Heizkörper (90/70) | keins | 01 Einzelbüro | indir_dir | dis_rod_el | 15 | 19.16 | 2.5547 | 4 | ja | 22 |  | 563.4 | Heizkörper (90/70) | keins | 28 Bibliothek, Lesesaal | indir_dir | dis_rod_el | 40 | 352.62 | 17.631 | 4.67 | ja | 22 |  | 507.06 | Heizkörper (90/70) | keins | 29 Bibliothek, Freihand | indir_dir | dis_rod_el | 40 | 342.8 | 17.14 | 4.69 | ja | 22 |  | 169.02 | Heizkörper (90/70) | keins | 30 Bibliothek, Magazin | indir_dir | dis_rod_el | 0 | 101.22 | 101.22 | 3.17 | ja | 22 |  | 112.68 | Heizkörper (90/70) | keins | 16 WC, Sanitär | indir_dir | dis_rod_el | 6 | 23.21 | 7.7367 | 2.61 | ja | 22 |  | 56.34 | Heizkörper (90/70) | keins | 18 Nebenflächen | indir_dir | dis_rod_el | 0 | 14.76 | 14.76 | 4.7 | ja | 22 |  | 450.72 | Heizkörper (90/70) | keins | 19 Verkehrsfläche | indir_dir | dis_cmp_ex_el | 10 | 61.43 | 12.286 | 2.79 | ja | 22 | 22 | 112.68 | Heizkörper (90/70) | Split-System - stetig geregelt | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 0 | 8.16 | 8.16 | [548 empty] | district | distr_cog_fos | total | 180 | air | air-pi-so on/of | 7 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_10 | 14770 | 1998 | 10925.46 | 1 | schwer | 4.12 | 75.1686 | 107.0478 | 107.0805 | 75.2702 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | Flachdach / flachgeneigtes Dach | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | Alu/Stahl | Alu/Stahl | Alu/Stahl | Alu/Stahl | ja | ja | ja | ja | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | massiv | 0.85714 | 1 | massiv | 0 | 1 | massiv | 3.3333 | 1 | Neubau ohne Dichtheitstest | 1 | 3.52 | ja | 22 |  | 3069.534 | Heizkörper (90/70) | keins | 01 Einzelbüro | indir_dir | dis_rod_el | 1 | 17.69 | 35.38 | 3.81 | ja | 22 |  | 390.195 | Heizkörper (90/70) | keins | 17 sonstige Aufenthaltsräume | indir_dir | dis_rod_el | 50 | 92.93 | 3.7172 | 7.39 | ja | 22 |  | 585.2925 | Heizkörper (90/70) | keins | 09 Hörsaal | indir_dir | dis_rod_el | 132 | 137 | 2.0758 | 7.39 | ja | 22 |  | 65.0325 | Heizkörper (90/70) | keins | 09 Hörsaal | indir_dir | dis_rod_el | 132 | 137 | 2.0758 | 2.45 | ja | 22 |  | 416.208 | Heizkörper (90/70) | keins | 16 WC, Sanitär | indir_dir | dis_rod_el | 6 | 13.51 | 4.5033 | 7.69 | ja | 22 |  | 3381.69 | Heizkörper (90/70) | keins | 36 Labor | indir_dir | dis_rod_el | 12 | 213.74 | 35.6233 | 3.52 | ja | 22 |  | 1586.793 | Heizkörper (90/70) | keins | 19 Verkehrsfläche | indir_dir | dis_cmp_ex_ll | 500 | 78.12 | 0.20832 | 3.82 | ja | 22 | 22 | 390.195 | Heizkörper (90/70) | Split-System - stetig geregelt | 20 Lager, Technik | indir_dir | dis_rod_el | 0 | 33 | 33 | 12.5 | ja | 22 |  | 1040.52 | Heizkörper (90/70) | keins | 22.2 Gewerbehalle (mittelschwere Arbeiten) | indir_dir | dis_rod_el | 50 | 713.52 | 28.5408 | [533 empty] | WRG-k | 0 | district | distr_cog_fos | total | 200 | air | air-pi-so on/of | 8 | 6000 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_11 | 76137 | 1966 | 3452.8275 | 0.8 | leicht | 4.9313 | 31.1996 | 57.9886 | 58.0393 | 31.1938 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0.0318 | 0.0318 | Flachdach / flachgeneigtes Dach | WSV2:U= 1,4 | WSV2:U= 1,4 | WSV2:U= 1,4 | WSV2:U= 1,4 | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ja | ja | ja | ja | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | vorgehängte Platten | 11.4286 | 1 | massiv | 18.2857 | 1 | massiv | 5 | 0.5 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 0 | 2.86 | ja | 21 | 22 | 2314.89 | Heizkörper (55/45) | Multi-Split-System - ein/aus | 02 Gruppenbüro | indir_dir | dis_rod_el | 2 | 22 | 14.6667 | 2.86 | ja | 18 |  | 551.0869 | indirekt beheizt | keins | 19 Verkehrsfläche | indir_dir | dis_rod_el |  | 96 | 96 | 2.86 | ja | 20 |  | 170.6906 | Heizkörper (55/45) | keins | 16 WC, Sanitär | indir_dir | dis_rod_el | 2 | 5 | 25 | 2.86 | ja | 20 |  | 138.1781 | indirekt beheizt | keins | 18 Nebenflächen | indir_dir | dis_rod_el | 1 | 6 | 60 | 2.86 | ja | 21 | 22 | 97.5375 | Heizkörper (55/45) | Multi-Split-System - ein/aus | 12 Kantine | indir_dir | dis_rod_el | 30 | 95 | 12.6667 | 2.86 | ja | 21 | 22 | 82.9069 | Heizkörper (55/45) | Multi-Split-System - ein/aus | 05 Schalterhalle | indir_dir | dis_rod_el | 10 | 80 | 16 | 2.5 | ja | 22 |  | 97.5375 | Heizkörper (55/45) | keins | 43 Wohnen (MFH) | indir_dir | led_repl_lamp | 6 | 95 | 63.3333 | 3.47 | nein |  | 20 | 221.085 |  | Split-System - ein/aus | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 1 | 20 | 200 | [548 empty] | district | distr_cog_fos | total | 250 | air | air-pi-so on/of | 44.1 |  |  |  | cond_imp | gas | total | 20 | air | air-pi-so on/of | 31 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 5.3 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 5.3 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_12 | 76131 | 2003 | 14619.15 | 0.95 | leicht | 3.47 | 126.9019 | 102.5912 | 28.8536 | 95.0005 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1 | 0.595 | 0.5 | Flachdach / flachgeneigtes Dach | WSV2:U= 1,4 | WSV2:U= 1,4 | WSV2:U= 1,4 | WSV2:U= 1,4 | Alu/Stahl | Alu/Stahl | Alu/Stahl | Alu/Stahl | ja | ja | ja | ja | I-texilrollo_grau | A-jalou_45°_grau | - | - | massiv | 8.8571 | 1 | massiv | 3.9048 | 1 | massiv | 6 | 1 | Neubau ohne Dichtheitstest | 3 | 3.19 | ja | 20 |  | 3155.0512 | Heizkörper (55/45) | keins | 08 Klassenzimmer | indir_dir | dis_rod_el | 30 | 66 | 2.9333 | 3.19 | ja | 20 |  | 3155.0512 | Heizkörper (55/45) | keins | 08 Klassenzimmer | indir_dir | dis_rod_el | 30 | 66 | 2.9333 | 3.09 | ja | 18 |  | 3923.3025 | Heizkörper (55/45) | keins | 19 Verkehrsfläche | indir_dir | dis_rod_el | 200 | 580 | 11.6 | 2.8 | ja | 22 |  | 310.284 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 16 WC, Sanitär | indir_dir | dis_rod_el | 10 | 25 | 10 | 2.8 | ja | 22 |  | 155.142 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 16 WC, Sanitär | indir_dir | dis_rod_el | 10 | 25 | 10 | 2.8 | ja | 22 |  | 310.284 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 16 WC, Sanitär | indir_dir | dis_rod_el | 10 | 25 | 10 | 3.19 | ja | 14 | 20 | 223.7625 | Flächen-Heizung (35/28) | Split-System - ein/aus | 20 Lager, Technik | indir_dir | dis_rod_el | 1 | 15 | 150 | 3.19 | ja | 20 |  | 350.5612 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 18 Nebenflächen | indir_dir | dis_rod_el | 2 | 42 | 210 | 3.19 | ja | 20 |  | 350.5612 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 18 Nebenflächen | indir_dir | dis_rod_el | 2 | 42 | 210 | 7.37 | ja | 18 |  | 2685.15 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 31 Sporthalle | indir_dir | dis_rod_el | 90 | 1250 | 27.7778 | 3 | nein |  |  | 895.05 |  | keins | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 2 | 130 | 650 | [507 empty] | WRG-W | 0.8 | district | distr_cog_fos | total | 300 | air | air-pi-so on/of | 1.9 | 8000 | WRG-W | 0.8 |  |  |  | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | 12600 | WRG-W | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11000 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_13 | 76133 | 1936 | 807.908 | 0.9 | mittelschwer | 3 | 27.703 | 15.685 | 15.9698 | 27.6726 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.1062 | 0.1062 | oberste Geschossdecke zu unbeheiztem Dachgeschoss | ZSV:U= 2,9 | ZSV:U= 2,9 | ZSV:U= 2,9 | ZSV:U= 2,9 | Holz | Holz | Holz | Holz | nein | nein | ja | nein | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | massiv | 0 | 0 | Holz | 10 | 1 | massiv | 0 | 0 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 0 | 3.6 | ja | 21 |  | 518.84 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 02 Gruppenbüro | indir_dir | dis_rod_el | 8 | 93 | 15.5 | 2.81 | ja | 20 |  | 55.59 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 16 WC, Sanitär | direct | dis_cmp_in_el | 2 | 10 | 50 | 3.64 | ja | 18 |  | 166.77 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 19 Verkehrsfläche | direct | dis_cmp_ex_el | 5 | 75 | 150 | 2.56 | ja | 20 |  | 66.708 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 17 sonstige Aufenthaltsräume | direct | dis_rod_el | 3 | 20 | 66.6667 | 2.6 | nein |  |  | 266.832 |  | keins | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 1 | 60 | 600 | [587 empty] | district | distr_cog_fos | total | 200 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_14 | 76133 | 1950 | 4196.28 | 0.9 | leicht | 3.07 | 50.6726 | 12.9911 | 13.4503 | 50.764 | 0,25 | 0 | 0 | 0,25 | 0.72 | 0.72 | oberste Geschossdecke zu unbeheiztem Dachgeschoss | WSV2:U= 1,4 | - | - | WSV2:U= 1,4 | Alu/Stahl | - | - | Alu/Stahl | ja | - | - | ja | A-jalou_45°_grau | - | - | A-jalou_45°_grau | vorgehängte Platten | 12 | 1 | massiv | 12 | 1 | massiv | 0 | 0 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 4 | 2.45 | ja | 21 | 21 | 1034.7645 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Kühldecke | 02 Gruppenbüro | indir_dir | dis_cmp_ex_el | 2 | 20 | 13.3333 | 2.45 | ja | 21 | 21 | 1034.7645 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Kühldecke | 02 Gruppenbüro | indir_dir | dis_cmp_ex_el | 2 | 20 | 13.3333 | 2.45 | ja | 21 | 21 | 505.461 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Kühldecke | 04 Sitzung | direct | led_repl_lamp | 20 | 40 | 8 | 2.3 | ja | 21 |  | 236.0408 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 16 WC, Sanitär | direct | halogen | 2 | 4 | 20 | 9.5 | ja | 21 |  | 545.9932 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 19 Verkehrsfläche | direct | led_repl_lamp | 50 | 200 | 16 | 2.3 | ja | 21 |  | 453.0075 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 17 sonstige Aufenthaltsräume | direct | halogen | 3 | 30 | 40 | 2.45 | ja | 20 |  | 386.2485 | indirekt beheizt | keins | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 1 | 20 | 200 | 3.04 | nein | 20 |  | 190.74 |  | keins | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 2 | 60 | 300 | [546 empty] | WRG-W | 0.7 | district | distr_cog_fos | total | 250 | air | air-pi-so on/of | 97 | 5400 | [5 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 4 | 5630 | WRG-W | 0.7 |  |  |  | 0 | air | air-pi-so on/of | 4 | 2450 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_15 | 76133 | 1967 | 2007.4413 | 0.95 | schwer | 3.5775 | 10.1762 | 0 | 9.3972 | 12.7841 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | Flachdach / flachgeneigtes Dach | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,4 | WSV2:U= 1,4 | WSV2:U= 1,2 | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | nein | ja | ja | nein | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | - | - | massiv | 0 | 0 | massiv | 16 | 0.8 | massiv | 0 | 0 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 0 | 3.65 | ja | 20 | 22 | 1351.1624 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Multi-Split-System - ein/aus | 06 Einzelhandel | direct | led_repl_lamp | 20 | 288 | 57.6 | 2.53 | ja | 20 |  | 160.2093 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 02 Gruppenbüro | indir_dir | dis_rod_con | 2 | 22 | 22 | 2.5 | ja | 20 |  | 20.2674 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 16 WC, Sanitär | direct | dis_rod_con | 1 | 5 | 50 | 2.5 | ja | 20 |  | 11.5814 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 17 sonstige Aufenthaltsräume | indir_dir | dis_rod_con | 2 | 10 | 20 | 2.95 | ja | 20 | 22 | 180.4767 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Multi-Split-System - ein/aus | 19 Verkehrsfläche | direct | led_repl_lamp | 5 | 30 | 60 | 2.5 | ja | 20 | 20 | 135.1162 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Split-System - ein/aus | 20 Lager, Technik | indir_dir | dis_rod_con | 1 | 12 | 120 | 2.5 | ja | 20 |  | 148.6279 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 01 Einzelbüro | indir_dir | dis_rod_con | 1 | 16 | 21.3333 | [561 empty] | district | distr_cog_fos | total | 250.8 | air | air-pi-so on/of | 5 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 32 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 32 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_16 | 76133 | 1810 | 7207.66 | 0.75 | leicht | 3.28 | 122.5376 | 134.771 | 95.3951 | 121.0789 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | oberste Geschossdecke zu unbeheiztem Dachgeschoss | WSV2:U= 1,4 | WSV2:U= 1,4 | WSV2:U= 1,4 | WSV2:U= 1,4 | Holz | Holz | Holz | Holz | ja | nein | nein | nein | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | massiv | 18.1818 | 0.3 | Holz | 13 | 1 | massiv | 0 | 0 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 3 | 2.5 | ja | 20 |  | 3603.83 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 02 Gruppenbüro | indir_dir | dis_rod_el | 2 | 19 | 12.6667 | 2.86 | ja | 20 | 22 | 699.567 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Multi-Split-System - stetig geregelt | 04 Sitzung | indir_dir | led_lamp | 30 | 80 | 10.6667 | 2.86 | ja | 20 | 22 | 233.189 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Multi-Split-System - stetig geregelt | 04 Sitzung | indir_dir | led_lamp | 30 | 80 | 10.6667 | 2.86 | ja | 20 | 22 | 233.189 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Multi-Split-System - stetig geregelt | 04 Sitzung | indir_dir | led_lamp | 30 | 80 | 10.6667 | 2.2 | ja | 20 |  | 360.383 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 16 WC, Sanitär | direct | led_lamp | 3 | 12 | 40 | 2.86 | ja | 18 |  | 1293.139 | Flächen-Heizung (55/45) [Standard] | keins | 19 Verkehrsfläche | direct | led_lamp | 10 | 50 | 50 | 2.8 | ja | 20 |  | 254.388 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 18 Nebenflächen | indir_dir | dis_rod_el | 8 | 35 | 43.75 | 4 | ja | 20 | 22 | 529.975 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Split-System - ein/aus | 20 Lager, Technik | indir_dir | dis_rod_el | 6 | 140 | 31.1111 | 2.63 | nein |  |  | 2649.875 |  | keins | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 1 | 20 | 200 | [533 empty] | WRG-W | 0.9 | district | distr_cog_fos | total | 300 | air | air-pi-so on/of | 40 | 18000 | WRG-W | 0.7 |  |  |  | 0 | air | air-pi-so on/of | 10 | 1500 | WRG-W | 0.9 |  |  |  | 0 | air | air-pi-so on/of | 3 | 3800 | [5 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 18 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2
AB123456_0_17 | 76133 | 1983 | 19990.8 | 0.85 | leicht | 4.2875 | 43.2236 | 54.6889 | 49.5942 | 42.8997 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | Flachdach / flachgeneigtes Dach | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | Alu/Stahl | Alu/Stahl | Alu/Stahl | Alu/Stahl | nein | nein | nein | nein | A-markise_grau | A-markise_grau | A-markise_grau | - | 2-schaliges Mauerwerk | 4.6667 | 1 | massiv | 5.9048 | 1 | massiv | 0 | 0 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 5 | 2.9 | ja | 20 |  | 4997.7 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Split-System - ein/aus | 08 Klassenzimmer | indir_dir | dis_rod_el | 32 | 76 | 3.1667 | 2.9 | ja | 20 |  | 4997.7 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 08 Klassenzimmer | indir_dir | dis_rod_el | 32 | 76 | 3.1667 | 2.62 | ja | 20 |  | 999.54 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 16 WC, Sanitär | direct | dis_rod_el | 2 | 6 | 30 | 4 | ja | 18 |  | 3998.16 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 19 Verkehrsfläche | direct | dis_rod_el | 20 | 135 | 67.5 | 6.78 | ja | 18 |  | 639.7056 | Luftheizung | keins | 31 Sporthalle | indir_dir | dis_rod_el | 60 | 500 | 16.6667 | 6.78 | ja | 18 |  | 159.9264 | Luftheizung | keins | 31 Sporthalle | indir_dir | dis_rod_el | 60 | 500 | 16.6667 | 4 | ja | 19 |  | 648.5904 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 20 Lager, Technik | indir_dir | dis_rod_el | 15 | 180 | 24 | 4 | ja | 19 |  | 324.2952 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 20 Lager, Technik | indir_dir | dis_rod_el | 15 | 180 | 24 | 4 | ja | 19 |  | 648.5904 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 20 Lager, Technik | indir_dir | dis_rod_el | 15 | 180 | 24 | 2.54 | ja | 20 |  | 710.784 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 02 Gruppenbüro | indir_dir | dis_rod_el | 2 | 22 | 22 | 3 | ja | 20 |  | 1865.808 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 17 sonstige Aufenthaltsräume | direct | dis_cmp_in_el | 40 | 230 | 23 | 3.18 | nein |  |  | 3776.04 |  | keins | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 3 | 400 | 1333.3333 | [494 empty] | WRG-W | 0.8 | district | distr_cog_fos | total | 1500 | air | air-pi-so on/of | 6 | 31000 | WRG-k | 0 |  |  |  | 0 | air | air-pi-so on/of | 5 | 0 | WRG-W | 0.8 |  |  |  | 0 | air | air-pi-so on/of | 12 | 31000 | WRG-W | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8200 | WRG-k | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_18 | 76133 | 1873 | 2076.75 | 0.9 | mittelschwer | 5.8025 | 23.8398 | 18.6739 | 15.6352 | 23.8305 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | Steildach (mit beheiztem Dachgeschoss) | ZSV:U= 2,9 | ZSV:U= 2,9 | ZSV:U= 2,9 | ZSV:U= 2,9 | Holz | Holz | Holz | Holz | nein | nein | nein | nein | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | - | massiv | 0 | 0 | Holz | 12 | 1 | massiv | 0 | 0 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 1 | 2.5 | ja | 18 |  | 355.3875 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 2 | 75 | 150 | 2.73 | ja | 18 | 18 | 717.3563 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Multi-Split-System - stetig geregelt | 30 Bibliothek, Magazin | indir_dir | dis_rod_el | 2 | 127 | 254 | 2.35 | ja | 18 |  | 278.6062 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 19 Verkehrsfläche | direct | dis_rod_el | 2 | 15 | 75 | 2.73 | ja | 20 |  | 416.8125 | Flächen-Heizung (35/28) | keins | 02 Gruppenbüro | direct | led_lamp | 2 | 15 | 10 | 4.81 | ja | 20 |  | 190.125 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 28 Bibliothek, Lesesaal | indir_dir | dis_rod_el | 8 | 85 | 21.25 | 2.13 | ja | 20 |  | 89.2125 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 16 WC, Sanitär | direct | dis_cmp_in_el | 1 | 3.5 | 35 | 2.98 | ja | 20 |  | 29.25 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 17 sonstige Aufenthaltsräume | direct | dis_rod_el | 3 | 15 | 50 | [559 empty] | WRG-W | 0.8 | district | distr_cog_fos | total | 120 | air | air-pi-so on/of | 14 | 2300 | [5 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 14 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 3 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 3 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
AB123456_0_19 | 76646 | 1972 | 812.7 | 0.85 | leicht | 3 | 13.4847 | 7.8577 | 28.2475 | 13.4993 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0.375 | 0.375 | Flachdach / flachgeneigtes Dach | WSV2:U= 1,4 | WSV2:U= 1,4 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,4 | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ja | ja | ja | ja | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | A-jalou_45°_grau | massiv | 8.8571 | 1 | massiv | 11.2381 | 1 | massiv | 0 | 0 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 0 | 2.6 | ja | 21 | 21 | 185.76 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Split-System - ein/aus | 02 Gruppenbüro | indir_dir | led_lamp | 6 | 60 | 13.3333 | 2.8 | ja | 18 |  | 116.1 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 19 Verkehrsfläche | direct | led_repl_lamp | 5 | 30 | 60 | 2.6 | ja | 20 |  | 92.88 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 16 WC, Sanitär | direct | led_repl_lamp | 2 | 9 | 45 | 2.6 | ja | 18 | 18 | 92.88 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Multi-Split-System - ein/aus | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 1 | 17 | 170 | 2.6 | ja | 21 |  | 92.88 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 04 Sitzung | indir_dir | led_lamp | 30 | 92 | 12.2667 | 2.61 | ja | 20 |  | 162.54 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 17 sonstige Aufenthaltsräume | indir_dir | led_lamp | 2 | 12 | 60 | 2.6 | ja | 21 | 20 | 69.66 | Heizkörper (70/55) [Standard] | Multi-Split-System - ein/aus | 01 Einzelbüro | indir_dir | led_lamp | 2 | 17 | 17 | 2.15 | nein |  |  | 116.1 |  | keins | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_el | 1 | 17 | 170 | [548 empty] | l_temp_from95 | oil | total | 0 | air | air-pi-so on/of | 2.2 |  |  |  | chp_mini | gas | high | 20 | air | air-pi-so on/of | 2 |  |  |  | cond_imp | gas | low | 150 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2 | [6 empty] | 0 | air | air-pi-so on/of | 2
AB123456_0_20 | 69117 | 2003 | 255.728 | 1 | schwer | 1 | 14.7842 | 24.1417 | 25.4739 | 16.3813 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | Flachdach / flachgeneigtes Dach | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | WSV2:U= 1,2 | Holz | Holz | Holz | Holz | ja | ja | ja | ja | - | - | - | - | Holz | 1.5238 | 1 | Holz | 15.6667 | 1 | massiv | 11 | 1 | Bestehendes Gebäude ohne Dichtheitstest | 0 | 5.1 | ja | 21 |  | 127.864 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 23 Zuschauer | direct | dis_rod_el | 70 | 130 | 3.7143 | 4.92 | ja | 21 |  | 38.3592 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 08 Klassenzimmer | direct | dis_rod_el | 10 | 40 | 5.3333 | 4.92 | ja | 21 |  | 38.3592 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 08 Klassenzimmer | direct | dis_rod_el | 10 | 40 | 5.3333 | 4.08 | ja | 21 |  | 25.5728 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 16 WC, Sanitär | direct | dis_rod_el | 2 | 23 | 46 | 4.06 | ja | 17 |  | 25.5728 | Heizkörper (70/55) [Standard] | keins | 20 Lager, Technik | direct | dis_rod_con | 1 | 23 | 230 | [587 empty] | cond_from95 | oil | total | 170 | [6 empty] | solar |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0